ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ

Республика Казахстан, г.Алматы,  ул. Докучаева 12/1.

Тел.: 8(701) 604 61 15, 8 (747) 111 60 58

Каталог продукции

Наши партнеры:

Набор для эпидуральной анестезии Epifix: TEPIS18903 Комплект эпидуральной анестезии (размер 18 G -Стандартный катетер с 3 боковыми отверстиями тип Жесткий)

TMT TIBBİ MEDİKAL MALZ. SAN. ve TİC. A. Ş., Турция

РК-ИМН-5№021153

Набор для эпидуральной анестезии Epifix: TSEPIS18903 Комплект эпидуральной анестезии (размер 18 G -Стандартный катетер с 3 боковыми отверстиями тип Мягкий)

TMT TIBBİ MEDİKAL MALZ. SAN. ve TİC. A. Ş., Турция

РК-ИМН-5№021153

Набор для эпидуральной анестезии Epifix: TSEPIX18903 Комплект эпидуральной анестезии (размер 18 G -Стандартный катетер с 3 боковыми отверстиями тип Мягкий) с автоматическим ЛОР шприцом

TMT TIBBİ MEDİKAL MALZ. SAN. ve TİC. A. Ş., Турция

РК-ИМН-5№021153

Набор для спинально-эпидуральной анестезии Combifix:TSWSS183 Комбинированный комплект для анестезии спинного мозга с мягким катетером 18 G с 3 боковыми отверстиями и атравматическим типом (заостренная) Игла для спинальной анестезии 27 G.

TMT TIBBİ MEDİKAL MALZ. SAN. ve TİC. A. Ş., Турция

РК-ИМН-5№021152

Иглы для спинальной анестезии

Иглы для каудальной анестезии у детей CAUFIX®

РК-ИМН-5№022108

- Наконечник иглы шлифуется с использованием высоких технологий, чтобы получить идеальную изогнутую форму для применения у детей

- 320 наконечник Кроуфорда

| РАЗМЕРЫ | Код | Изделие | Калибр | Цвет | Длина, мм | Длина, дюйм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каудальная | TKAU20 | Каудальная игла 20 G | 20 G |  | 50 мм | 2” |
|  | TKAU22 | Каудальная игла 22 G | 22 G |  | 35 мм | 1 3/8” |
|  | TKAU25 | Каудальная игла 25 G | 25 G |  | 30 мм | 1 1/8” |

Спинальные иглы  Atrau-com, Quincke, Pensil point, с интродьюсером и без интродьюсера

Форма тюльпана

1. Идеальная коническая эллиптическая заточка обеспечивает легкий доступ к желаемому месту, без разрезания или повреждения ткани.

1. Заточка Квинке формируется с использованием самых современных технологий. Гладкое острие иглы обеспечивает легкое введение в ткани.

2. Превосходное совмещение стилета и заточки иглы предотвращает закупорку ее просвета. Заостренный наконечник предотвращает повреждение ткани.

3. Кристально чистая канюля позволяет контролировать поток жидкости и помогает сохранить потери СМЖ на минимальном уровне.

4. Тонкая игла позволяет ускорить поток жидкости.

1. Многоугольный шлифовальный наконечник со специальным изгибом.

2. Очень тонкая стенка

3. Атравматическая

| РАЗМЕРЫ | Код | Изделие | Калибр | Длина, мм | Цвет | Длина, дюйм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSPAK2590 | 25 G - 90 мм Спинальная игла Atraucom с проводником | 25 G | 90мм |  | 3 ½” |
|  | TSPAK25100 | 25 G - 100 мм Спинальная игла Atraucom с проводником | 25 G | 100мм |  | 4” |
|  | TSPA2650 | 26 G - 50 мм Спинальная игла Atraucom | 26 G | 50мм |  | 2” |
|  | TSPAK2688 | 26 G - 88 мм Спинальная игла Atraucom с проводником | 26 G | 88мм |  | 3 ½” |
|  | TSPAK26100 | 26 G - 100 мм Спинальная игла Atraucom с проводником | 26 G | 100мм |  | 4” |

| Quincke | TSPQ1875 | 18 G - 75 мм Спинальная игла с заточкой Квинке | 18G |  | 75мм | 3” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSPQ1890 | 18 G - 90 мм Спинальная игла с заточкой Квинке | 18G |  | 90мм | 3 ½” |
|  | TSPQ1990 | 19G - 90 мм Спинальная игла с заточкой Квинке | 19G |  | 90мм | 3 ½” |
|  | TSPQ2075 | 20 G - 75 мм Спинальная игла с заточкой Квинке | 20G |  | 75мм | 3” |
|  | TSPQ2090 | 20 G - 90 мм Спинальная игла с заточкой Квинке | 20G |  | 90мм | 3 ½” |
|  | TSPQ2190 | 21 G - 90 мм Спинальная игла с заточкой Квинке | 21G |  | 90мм | 3 ½” |
|  | TSPQ2240 | 22 G - 40 мм Спинальная игла с заточкой Квинке | 22G |  | 40мм | 1 ½” |
|  | TSPQ2275 | 22 G - 75 мм Спинальная игла с заточкой Квинке | 22G |  | 75мм | 3” |
|  | TSPQ2290 | 22 G - 90 мм Спинальная игла с заточкой Квинке | 22G |  | 90мм | 3 ½” |
|  | TSPQ22120 | 22 G -120 мм Спинальная игла с заточкой Квинке | 22G |  | 120мм | 4 ¾” |
|  | TSPQ2390 | 23G - 90 мм Спинальная игла с заточкой Квинке | 23G |  | 90мм | 3 ½” |
|  | TSPQ2490 | 24 G - 90 мм Спинальная игла с заточкой Квинке | 24G |  | 90мм | 3 ½” |
|  | TSPQ2575 | 25 G - 75 мм Спинальная игла с заточкой Квинке | 25G |  | 75мм | 3” |
|  | TSPQ2590 | 25 G - 90 мм Спинальная игла с заточкой Квинке | 25G |  | 90мм | 3 ½” |
|  | TSPQK2590 | 25 G - 90 мм Спинальная игла с заточкой Квинке c проводником | 25G |  | 90мм | 3 ½” |
|  | TSPQK25103 | 25 G - 103 мм Спинальная игла с заточкой Квинке c проводником | 25G |  | 103мм | 4” |
|  | TSPPK25120 | 25 G - 120 мм Спинальная игла с заточкой Квинке c проводником | 25G |  | 120мм | 4 3/4” |
|  | TSPQ2690 | 26 G - 90 мм Спинальная игла с заточкой Квинке | 26 G |  | 90мм | 3 ½” |
|  | TSPQK2690 | 26 G - 90 мм Спинальная игла с заточкой Квинке c проводником | 26 G |  | 90мм | 3 ½” |
|  | TSPQK26103 | 26 G - 103 мм Спинальная игла с заточкой Квинке c проводником | 26 G |  | 103мм | 4” |
|  | TSPQK26120 | 26 G - 120 мм Спинальная игла с заточкой Квинке c проводником | 26 G |  | 120мм | 4 3/4” |
|  | TSPQ2790 | 27 G - 90 мм Спинальная игла с заточкой Квинке | 27 G |  | 90мм | 3 ½” |
|  | TSPQK2790 | 27 G - 90 мм Спинальная игла с заточкой Квинке c проводником | 27 G |  | 90мм | 3 ½” |
|  | TSPQK27103 | 27 G - 103 мм Спинальная игла с заточкой Квинке c проводником | 27 G |  | 103мм | 4” |
|  | TSPQK27120 | 27 G - 120 мм Спинальная игла с заточкой Квинке c проводником | 27 G |  | 120мм | 4 3/4” |
|  | TSPQ2990 | 29 G - 90 мм Спинальная игла с заточкой Квинке | 29 G |  | 90мм | 3 ½” |
|  | TSPQK2990 | 29 G - 90 мм Спинальная игла с заточкой Квинке c проводником | 29 G |  | 90мм | 3 ½” |
|  | TSPQK29120 | 29 G - 120 мм Спинальная игла с заточкой Квинке c проводником | 29 G |  | 120мм | 4 3/4” |

| РАЗМЕРЫ | Код | Изделие | Калибр | Цвет | Длина, мм | Длина, дюйм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pensil point | TSPP2290 | 22 G - 90 мм Спинальная игла с заостренным кончиком | 22G |  | 90мм | 3 ½” |
|  | TSPPK2290 | 22 G - 90 мм Спинальная игла с заостренным кончиком с проводником | 22G |  | 90мм | 3 ½” |
|  | TSPP2390 | 23 G - 90 мм Спинальная игла с заостренным кончиком | 23G |  | 90мм | 3 ½” |
|  | TSPP2490 | 24 G - 90 мм Спинальная игла с заостренным кончиком | 24G |  | 90мм | 3 ½” |
|  | TSPP2590 | 25 G - 90 мм Спинальная игла с заостренным кончиком | 25G |  | 90мм | 3 ½” |
|  | TSPPK2590 | 25 G - 90 мм Спинальная игла с заостренным кончиком с проводником | 25G |  | 90мм | 3 ½” |
|  | TSPPK25103 | 25 G - 103 мм Спинальная игла с заостренным кончиком с проводником | 25G |  | 103мм | 4” |
|  | TSPPK25120 | 25 G - 120 мм Спинальная игла с заостренным кончиком с проводником | 25G |  | 120мм | 4 3/4” |
|  | TSPP2690 | 26 G - 90 мм Спинальная игла с заостренным кончиком | 26G |  | 90мм | 3 ½” |
|  | TSPPK2690 | 26 G - 90 мм Спинальная игла с заостренным кончиком с проводником | 26G |  | 90мм | 3 ½” |
|  | TSPPK26103 | 26 G - 103 мм Спинальная игла с заостренным кончиком с проводником | 26G |  | 103мм | 4” |
|  | TSPP2790 | 27 G - 90 мм Спинальная игла с заостренным кончиком | 27G |  | 90мм | 3 ½” |
|  | TSPPK2790 | 27 G - 90 мм Спинальная игла с заостренным кончиком с проводником | 27G |  | 90мм | 3 ½” |
|  | TSPPK27103 | 27 G - 103 мм Спинальная игла с заостренным кончиком с проводником | 27G |  | 103мм | 4” |
|  | TSPPK27120 | 27 G - 120 мм Спинальная игла с заостренным кончиком с проводником | 27G |  | 120мм | 4 3/4” |
|  | TSPP2990 | 29 G - 90 мм Спинальная игла с заостренным кончиком | 29G |  | 90мм | 3 ½” |
|  | TSPPK2990 | 29 G - 90 мм Спинальная игла с заостренным кончиком с проводником | 29G |  | 90мм | 3 ½” |

Окисленная восстановленная целлюлоза

РК-ИМН-5№115030

ОКИСЛЕННАЯ ВОССТАНОВЛЕННАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА

Окисленная восстановленная целлюлоза Pahacel получена путем контроля окисления восстановленной целлюлозы на стерильной ткани с гладким переплетением, являющейся 100% органическим материалом. Ткань белого / светло желтого цвета, имеет слабый запах, похожий на карамель. Прочная, можно сшивать или разрезать без осыпания волокон. Рассасывающийся гемостатик Pahacel (окисленная восстановленная целлюлоза) используется как дополнительное средство при хирургических вмешательствах, помогая контролировать капиллярные, венозные кровотечения и кровотечения из мелких артерий, когда перевязка сосуда или иные обычные методы контроля оказываются непрактичными или неэффективными. Гемостатики Pahacel Standard, Pahacel Knit и Pahacel Fibril можно разрезать на кусочки необходимых размеров для использования в эндоскопических процедурах. Свойства продуктов PAHACEL можно разрабатывать специально по техническим условиям заказчика.

| Общие характеристики Выполнено из окисленной восстановленной целлюлозы, рассасывается в организме в течение 7 – 14 дней. Обеспечивает быстрый гемостаз в течение 2 – 3 минут. Не вызывает раздражения тканей. Демонстрирует бактериостатические и бактерицидные свойства, эффективно подавляет рост и размножение грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе аэробных и анаэробных бактерий, устойчивых к антибиотикам. Окисленная восстановленная целлюлоза стерилизуется с использованием метода гамма-излучения. |  |
| --- | --- |

| Стандартный рассасывающийся гемостатик PAHACEL® Standard Стерильное абсорбируемое гемостатические средство в виде гемостатической марли изготовлено путем окисления восстановленной целлюлозы. Применяется более 60 лет, в частности предпочтение этому средству отдается по всему миру по сравнению с остальными гемостатическими продуктами различных производителей. Доказал высоко эффективное бактерицидное действие |  |
| --- | --- |

|  | Рассасывающийся гемостатик Knit PAHACEL® Knit Стерильное абсорбируемое гемостатические средство в виде гемостатической вязанной ткани путем окисления восстановленной целлюлозы. Pahacel Knit имеет плотное переплетение и предназначен для применения при сильном кровотечении интенсивного характера, легко сшивается и останавливает кровотечение в 3 раза быстрее, чем PAHACEL Standard. Идеальный выбор при травме, стернотомии и для применения на паренхиматозных органах (почки, печень, сердце, поджелудочная железа). Доказал высоко эффективное бактерицидное действие |
| --- | --- |
| Рассасывающийся гемостатик Fibril PAHACEL® Fibril Стерильное абсорбируемое гемостатические средство в виде семислойной ваты, изготовлено путем окисления восстановленной целлюлозы.Можно наносить слой за слоем, мягкий, наподобие ваты. Наносится на конкретную зону, плотно прилегает непосредственно к месту умеренного кровотечения. Останавливает кровотечение быстрее, чем Standard. Идеально подходит для применения в нейрохирургии, сердечнососудистой хирургии, ортопедии и для применения на сосудах. Доказал высоко эффективное бактерицидное действие |  |

PAHACEL STANDARD Окисленная восстановленная целлюлоза

| № заказа | Размер |
| --- | --- |
| PCS16 | 5 x 7,5 см |
| PCS17 | 5 x 35 см |
| PCS20 | 7,5 х 10 см |
| PCS21 | 10 х 20 см |

PAHACEL KNIT Окисленная восстановленная целлюлоза

| № заказа | Размер |  |
| --- | --- | --- |
| PCK12 | 7,6 x 10,2 см |  |
| PCK13 | 15,2 х 22,9 см |
| PCK17 | 5 х 7,5 см |

PAHACEL FIBRIL Окисленная восстановленная целлюлоза

| № заказа | Размер |
| --- | --- |
| РCF11 | 2,6 х 5,1 см |
| РCF15 | 5,1 х 10,2 см |
| РCF16 | 5 x 7,5 см |

Хирургический шовный материал

| Описание продукта : | Рассасывающийся, стерильный, синтетический, плетеный, антибактериальный хирургический шовный материал с покрытием, изготовленный из PGLA (полиглактин 910 с диацетатом хлоргексидина, антибактериальный препарат широкого спектра действия). Антибактериальный эффект в дополнение к доказанным преимуществам шовного материала Pegelak (таким как простота в использовании, высокая надежность узлов, предсказуемая скорость рассасывания и высокая начальная прочность). |
| --- | --- |
| Антибактериальные свойства: | При использовании по назначению снижает вероятность возникновения операционных инфекций по ходу шва к широкому спектру средств, содержащих диацетат хлоргексидина. |
| Структура : | Мультифиламентный, плетеный, с покрытием |
| Полимер : | поли(гликолид-ко-лактид (90:10) (PGLA/полиглактин 910) и диацетат хлоргексидина |
| Покрытие : | поли(гликолид-ко-лактид) [PGLA (30:70)} и стеарат кальция |
| Ассортимент продукции : | USP 6/0 (metric 0,7) - USP 2 (metric 5) |
| Цвет: | Фиолетовый или неокрашенный |
| Метод стерилизации : | этиленоксид (ЭO) |
| Абсорбция : | 56-70 дней. Поддержка раны: ~ 30 дней Сохранение прочности на разрыв: Первый день: 100 % Через 2 недели ~ 75% Через 3 недели ~ 40-50 % |
| Приминение: | Pegelak C-plus, используется для аппроксимации и/или лигирования мягких тканей. Он не применяется в сердечно-сосудистой хирургии, офтальмологии и неврологии. Антибактериальный Pegelak C-plus показан для аппроксимации и/или лигирования мягких тканей, но не для использования в сердечно-сосудистой, офтальмологической и неврологической хирургии. Поскольку он рассасывается, его не следует использовать в случаях, когда требуется длительное сближение тканей, а также у пациентов с известными аллергическими реакциями на диацетат хлоргексидина. Нить Pegelak C-plus рекомендуется для широкого спектра применений, таких как фасции, брюшина, подкожная/внутрикожная клетчатка (жировая клетчатка), кожа и лапароскопические разрезы.. |

РК МИ (ИМН)-0№029397

Правильный выбор: иглы Doğsan

• Силиконовое покрытие увеличивает гладкость

• Изготовлен из специального сплава нержавеющей стали (301, 302 и 304) с высокой сопротивляемостью к сгибанию и поломке

• Сохраняет остроту после многоразового проникновения

• Заточен с применением лазерных технологий для меньшей травматичности

• Совместимые диаметры игл / шовных материалов

|  | МЕДИЦИНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| --- | --- |

Эндотрахеальные трубки: без манжеты

РК-ИМН-5№016930

- Используется как для пероральной, так и для назальной интубации;

- Атравматический, закругленный скошенный кончик трубки;

- Глазок Мерфи;

- Отметки глубины для точного позиционирования;

- Рентгеноконтрастная линия;

- Стандартный разъем.

| Размер | Внутренний диаметр, (мм) | Внешний диаметр, (мм) | Кодовый номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 2,0 | 3,0 | 550 0020 1 |
| 2,5 | 2,5 | 3,8 | 550 0025 1 |
| 3,0 | 3,0 | 4,5 | 550 0030 1 |
| 3,5 | 3,5 | 5,5 | 550 0035 1 |
| 4,0 | 4,0 | 6,1 | 550 0040 1 |
| 4,5 | 4,5 | 6,6 | 550 0045 1 |
| 5,0 | 5,0 | 7,1 | 550 0050 1 |
| 5,5 | 5,5 | 7,7 | 550 0055 1 |
| 6,0 | 6,0 | 8,4 | 550 0060 1 |
| 6,5 | 6,5 | 9,1 | 550 0065 1 |
| 7,0 | 7,0 | 9,8 | 550 0070 1 |

Производитель: BICAKCILAR Tibbi Cihazlar San. Ve Tic. A.S. ТУРЦИЯ

|  | МЕДИЦИНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| --- | --- |

Эндотрахеальные трубки:  с манжетой

РК-ИМН-5№016930

- Используется как для пероральной, так и для назальной интубации;

- Атравматический, закругленный скошенный кончик трубки;

- Глазок Мерфи;

- Надувная манжета низкого давления стандартного объема;

- Специальная конструкция надувной манжеты обеспечивает

эффективное уплотнение низкого давления;

- Отметки глубины для точного позиционирования;

- Рентгеноконтрастная линия;

- Контрольный (пилотный) надувной баллон установленного

размера с маркировкой номинального внешнего диаметра и с клапаном;

- Стандартный разъем.

| Размер | Внутренний диаметр, (мм) | Внешний диаметр, (мм) | Кодовый номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 3,0 | 4,2 | 551 0030 1 |
| 3,5 | 3,5 | 4,9 | 551 0035 1 |
| 4,0 | 4,0 | 5,5 | 551 0040 1 |
| 4,5 | 4,5 | 6,2 | 551 0045 1 |
| 5,0 | 5,0 | 6,9 | 551 0050 1 |
| 5,5 | 5,5 | 7,5 | 551 0055 1 |
| 6,0 | 6,0 | 8,2 | 551 0060 1 |
| 6,5 | 6,5 | 8,8 | 551 0065 1 |
| 7,0 | 7,0 | 9,6 | 551 0070 1 |
| 7,5 | 7,5 | 10,2 | 551 0075 1 |
| 8,0 | 8,0 | 10,9 | 551 0080 1 |
| 8,5 | 8,5 | 11,5 | 551 0085 1 |
| 9,0 | 9,0 | 12,1 | 551 0090 1 |
| 9,5 | 9,5 | 12,7 | 551 0095 1 |
| 10,0 | 10,0 | 13,6 | 551 0100 1 |

Производитель: BICAKCILAR Tibbi Cihazlar San. Ve Tic. A.S. ТУРЦИЯ

|  | МЕДИЦИНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| --- | --- |

Эндотрахеальные трубки:  Армированная  с  манжетой

РК-ИМН-5№016930

- Металлическая усиливающая спираль по всей длине

трубки помогает предотвратить перекручивание трубки;

- Используется как для пероральной, так и для назальной интубации;

- Атравматический, закругленный скошенный кончик трубки;

- Глазок Мерфи;

- Надувная манжета низкого давления стандартного объема;

- Специальная конструкция манжеты обеспечивает эффективное

уплотнение низкого давления;

- Отметки глубины для точного позиционирования;

- Рентгеноконтрастная линия;

- Контрольный (пилотный) надувной баллон установленного

размера с маркировкой номинального внешнего диаметра и с клапаном;

- Стандартный разъем.

| Размер | Внутренний диаметр, (мм) | Внешний диаметр, (мм) | Кодовый номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 3,0 | 5,3 | 551 7030 1 |
| 3,5 | 3,5 | 5,8 | 551 7035 1 |
| 4,0 | 4,0 | 6,3 | 551 7040 1 |
| 4,5 | 4,5 | 6,8 | 551 7045 1 |
| 5,0 | 5,0 | 7,3 | 551 7050 1 |
| 5,5 | 5,5 | 7,8 | 551 7055 1 |
| 6,0 | 6,0 | 8,4 | 551 7060 1 |
| 6,5 | 6,5 | 9,0 | 551 7065 1 |
| 7,0 | 7,0 | 9,6 | 551 7070 1 |
| 7,5 | 7,5 | 10,2 | 551 7075 1 |
| 8,0 | 8,0 | 10,8 | 551 7080 1 |
| 8,5 | 8,5 | 11,3 | 551 7085 1 |
| 9,0 | 9,0 | 11,9 | 551 7090 1 |
| 9,5 | 9,5 | 12,4 | 551 7095 1 |

Производитель: BICAKCILAR Tibbi Cihazlar San. Ve Tic. A.S. ТУРЦИЯ

|  | МЕДИЦИНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| --- | --- |

Дренажная система, модели: Плевральная дренажная система BPDS-700

РК-ИМН-5№016927

- Подводное дренирование;

- Объем сборной емкости 700мл;

- Устойчивое основание, предотвращающее

переворачивание;

- Ручка для удобства пациента;

- Простота отметок на шкале дренажа;

- Простота дренажа, мягкая и устойчивая

к перекручиванию трубка;

- Гофрированная опорная трубка,

предотвращающая перекручивание и

прекращение дренажа на входе коллектора;

- Длина трубки: 150см.;

- Трубный соединитель специально

разработанный для подключения торакальных

катетеров различного размера;

- Опциональный разъем подключения наконечника

Люэра помогает очищать трубку от накопившегося

коагулума;

- Объем заправки: 50см3.

| Кодовый номер |  |
| --- | --- |
| 175 7001 1 | С адаптером с насадкой Люэра |
| 175 7002 1 | С противовспенивающей насадкой |
| 017 7004 1 | Без адаптера с насадкой Люэра |

Производитель: BICAKCILAR Tibbi Cihazlar San. Ve Tic. A.S. ТУРЦИЯ

|  | МЕДИЦИНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| --- | --- |

Дренажная система, модели: Плевральная дренажная система BPDS-2000

РК-ИМН-5№016927

- Подводное дренирование;

- Объем сборной емкости: 2000мл;

- Устойчивое основание, предотвращающее

переворачивание;

- Ручка для удобства пациента;

- Простота отметок на шкале дренажа;

- Простота дренажа, мягкая и устойчивая

к перекручиванию трубка;

- Гофрированная опорная трубка,

предотвращающая перекручивание и прекращение

дренажа на входе коллектора;

- Длина трубки: 150см.;

- Трубный соединитель, специально разработанный

для подключения торакальных катетеров различного

размера;

- Опциональный разъем подключения наконечника

Люэра помогает очищать трубку от накопившегося

коагулума;

- Объем заправки: 180см3.

| Кодовый номер |  |
| --- | --- |
| 175 2001 1 | С адаптером с насадкой Люэра |
| 175 2002 1 | С противовспенивающей насадкой |
| 175 2005 1 | С латексной трубкой |
| 017 2004 1 | Без адаптера с насадкой Люэра |

Производитель: BICAKCILAR Tibbi Cihazlar San. Ve Tic. A.S. ТУРЦИЯ

|  | МЕДИЦИНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| --- | --- |

Дренажная система, модели: Плевральная дренажная система BTDS-2001

РК-ИМН-5№016927

- Подводное закрытое дренирование;

- Порт сброса;

- Объем сборной емкости: 2000мл;

- Ручка для удобства пациента;

- Простота отметок на шкале дренажа;

- Простота дренажа, мягкая и устойчивая

к перекручиванию трубка;

- Гофрированная опорная трубка, предотвращающая

перекручивание и прекращение дренажа на входе

коллектора;

- Длина трубки: 150см.;

- Трубный соединитель, специально разработанный

для подключения торакальных катетеров различного

размера;

- Опциональный разъем подключения наконечника

Люэра помогает очищать трубку от накопившегося

коагулума;

- Объем заправки: 200см3.

| Кодовый номер |  |
| --- | --- |
| 176 2001 1 | С адаптером с насадкой Люэра |
| 017 6001 1 | Без адаптера с насадкой Люэра |

Производитель: BICAKCILAR Tibbi Cihazlar San. Ve Tic. A.S. ТУРЦИЯ

|  | МЕДИЦИНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| --- | --- |

Дренажная система, модели: Плевральная дренажная система BTDS-2002

РК-ИМН-5№016927

- Подводное закрытое дренирование;

- Двойной вход для дренажа через несколько трубок;

- Порт сброса;

- Объем сборной емкости: 2000мл;

- Ручка для удобства пациента;

- Простота отметок на шкале дренажа;

- Простота дренажа, мягкая и устойчивая

к перекручиванию трубка;

- Гофрированная опорная трубка,

предотвращающая перекручивание и

прекращение дренажа на входе коллектора;

- Длина трубки: 150см.;

- Трубный соединитель, специально

разработанный для подключения торакальных

катетеров различного размера;

- Опциональный разъем подключения наконечника

Люэра помогает очищать трубку от

накопившегося коагулума;

- Объем заправки: 200см3.

| Кодовый номер |  |
| --- | --- |
| 176 2002 1 | С адаптером с насадкой Люэра |
| 017 6002 1 | Без адаптера с насадкой Люэра |

Производитель: BICAKCILAR Tibbi Cihazlar San. Ve Tic. A.S. ТУРЦИЯ

|  | МЕДИЦИНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| --- | --- |

Дренажная система для дренирование ран, модели:

Система дренирования раны B-Vak – 400мл.

РК-ИМН-5№016926

- Предназначена для дренирования раны с низким давлением;

- Гофрированная емкость объемом приблизительно 400мл;

- Простота дренажа воздуха и содержимого;

- Подрезается по размеру;

- Отсасывающий дренаж по Редону.

| Размер дренажа | Внутренний диаметр дренажа | Кодовый номер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С трокаром | Без трокара | С 1 трокаром, 2 дренажными трубками | С 2 трокарами |
| 08 ед. | 1,4мм | 171 0801 1 | 171 0811 1 | 017 0906 1 | 171 0821 1 |
| 10 ед. | 1,7мм | 171 1001 1 | 171 1011 1 | 017 0903 1 | 171 1021 1 |
| 12 ед. | 2,0мм | 171 1201 1 | 171 1211 1 | 017 0902 1 | 171 1221 1 |
| 14 ед. | 2,5мм | 171 1401 1 | 171 1411 1 | 017 0901 1 | 171 1421 1 |
| 16 ед. | 3,2мм | 171 1601 1 | 171 1611 1 | 017 0904 1 | 171 1621 1 |
| 18 ед. | 3,8мм | 171 1801 1 | 171 1811 1 | 017 0905 1 | 171 1821 1 |

Производитель: BICAKCILAR Tibbi Cihazlar San. Ve Tic. A.S. ТУРЦИЯ

|  | МЕДИЦИНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| --- | --- |

Дренажная система для дренирование ран, модели: Мини-система дренирования раны B-Vak

РК-ИМН-5№016926

- Предназначена для дренирования раны с низким давлением;

- Гофрированная емкость объемом приблизительно 25мл;

- Простота дренажа воздуха и содержимого;

- Отсасывающий дренаж по Редону и игла из нержавеющей стали

- Коннектор с цветовой кодировкой.

| Размер дренажа | Цвет | Внутренний диаметр дренажа | Кодовый номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 06 ед. | Зеленый | 1,0мм | 173 0611 1 |
| 08 ед. | Синий | 1,4мм | 173 0811 1 |
| 10 ед. | Черный | 1,7мм | 173 1011 1 |

Производитель: BICAKCILAR Tibbi Cihazlar San. Ve Tic. A.S. ТУРЦИЯ